Bilgiler:

65 adet göz rengi için – 451 adet ışık durumu için görsel kullanıldı

267 adet görsel için tespit yapılabildi

Göz Rengi: 39 adet görselde sonuç bulundu 16 adet kahverengi 23 adet mavi göz

Kahverengi Göz

730 nm – 4 adet MEC: 2.28 MER: 3.17  – 3 gece MEC: 2.29 MER: 3.62   1 gündüz MEC: 2.23 MER: 1.81

850 nm – 6 adet MEC: 3.35 MER: 1.97  – 2 gece MEC: 2.99 MER: 2.43   4 gündüz MEC: 3.53 MER: 1.71

940 nm – 6 adet MEC: 5.51 MER: 5.55   – 0 gece 6 gündüz

Mavi Göz

730 nm – 9 adet  MEC: 1.72 MER: 1.26   – 5 gece MEC: 1.16  MER: 0.76   4 gündüz MEC: 2.42 MER: 1.88

850 nm – 9 adet MEC: 1.14 MER: 0.90 – 4 gece MEC: 1.16 MER: 0.97  5 gündüz MEC: 1.13 MER: 0.84

940 nm – 5 adet MEC: 5.57 MER: 4.22 – 0 gece 5 gündüz

Işık Durumu Farkı

730 nm – 77 adet MEC 2.49 MER: 2.77   – 60 adet gece MEC 2.21 MER: 2.91    – 17 adet gündüz MEC 3.07 MER: 2.47

850 nm – 89 adet MEC: 3.42 MER: 2.19   – 38 adet gece MEC 2.92  MER: 3.00 – 51 adet gündüz MEC 3.80 MER: 1.59

940 nm – 76 adet MEC: 5.14 MER: 2.44   – 2 adet gece MEC 7.5  MER: 9.2– 74 adet gündüz MEC 5.06  MER: 2.21

Güzdüz 1 görseli (13) 3.52-2.35   Gece 1 görseli (9) 3.46 – 2.55 Toplam:3.50 – 2.43

730_012 – 3 - – 11.29 - 4.07 / G – 0 / S – 3 11.29 4.0

730_037 – 17 - 1.85 – 3.29 / G- 14 – 1.79 3.24 / S – 3 – 2.15 3.48

730_060 – 17 - 1.97 – 3.35 / G – 12 – 1.76 3.60 / S – 5 – 2.49 2.74

730_084 – 20 – 1.92 – 1.93 / G – 14 – 2.07 2.20 / S – 6 – 1.57 1.56

730_103 – 2.72 – 2.48 / G – 12 -3.33 2.79 / S – 8 – 1.82 2.01

850_017 – 14 – 7.34 3.55 / G – 7 – 3.02 3.78 / S – 7- 11.66 3.32

850_040 – 20 -3.16 2.21 / G – 9 – 3.97 3.36 / S – 11 – 2.49 1.27

850_065 – 21 – 2.03 1.64 / G – 9 – 1.50 1.74 / S – 12 – 2.43 1.56

850_078 – 18 – 3.02 1.87 / G – 6 – 2.61 2.54 / S – 12 – 3.22 1.53

850_104 – 16 – 2.60 2.07 / G – 7 – 3.55 3.77 / S – 9 – 1.87 – 0.75

940_026 – 14 – 8.73 2.89 / G – 1 – 9 7.79 / S – 13 – 8.71 2.52

940_048 – 12 – 6.82 4.37 / G – 1 – 6 10.6 / S – 11 – 7.01 3.80

940_079 – 11 – 2.53 1.00 / G – 0

940_102 – 12 – 3.36 1.35 / G – 0

940_150 – 12 – 3.33 2.38 / G-0